## Sheet1
|  |  | BEFORE CALIBRATION |  |  |  |  | AFTER CALIBRATION
Meter Location | Serial No | METER SIZE | Outlet Temp/Degree Cel | Inlet Temp | M3/Hr | MWH= | KWH= | Outlet Temp/Degree Cel | Inlet Temp | M3/Hr | MWH= | KWH=
12TH/AHU1 | 84089186 | 65 | 15.98 | 10.68 | 21.02 | 670.77 |  | 16.49 | 6.4 | 19.05 | 670.78
12th/AHU4 | 84089144 | 65 | 21.88 | 11.58 | 23.054 | 882.62 |  | 20.15 | 10.23 | 18.341 | 882.63
12th/AHU2 | 86119075 | 65 | 15.3 | 12.31 | 19.71 | 892.48 |  | 12.9 | 7.12 | 16.302 | 892.49
12th/AHU3 | 85119036 | 65 | 15.09 | 12.49 | 25.185 |  | 1238.03 | 15.02 | 13.2 | 17.83 |  | 1238.03
11th/AHU1 | 85119033 | 65 | 15.57 | 12.83 | 25.93 | 688.5 |  | 14.12 | 12.36 | 16.04 | 688.51
11th/AHU4 | 84089152 | 65 | 22.08 | 12.28 | 17.66 | 40185.11 |  | 12.12 | 6.94 | 18.25 | 40185.12
11th/AHU2 | 35169111 | 65 | 13.3 | 8.52 | 24.624 |  | 373036.45 | 12.42 | 8.59 | 20.59 |  | 373036.46
11th/AHU3 | 41199119 | 65 | 15.51 | 8.46 | 26.358 |  | 258636.79 | 14.35 | 8.23 | 14.92 | 58.5 | 258636.8
10th/AHU1 | 86229127 | 65 | 10.49 | 14.81 | 17.077 | 504.37 |  | 14.55 | 8.69 | 17.076 | 504.38
10th/AHU4 | 84089154 | 65 | 13.14 | 8.14 | 27.18 | 661.66 |  | 12.63 | 7.91 | 21.02 | 661.66
10th/AHU2 | 86119081 | 65 | 12.08 | 7.12 | 20.31 | 724.28 |  | 11.68 | 7.11 | 19.32 | 724.28
10th/AHU3 | 86229139 | 65 | 10.67 | 7.14 | 19.37 | 424.23 |  | 10.31 | 7.19 | 19.3 | 424.24
9th/AHU1 | 86119080 | 65 | 13.01 | 7.01 | 17.528 | 405.91 |  | 12.47 | 7.05 | 18.32 | 405.91
9th/AHU4
9th/AHU2 | 86119040 | 65 | 13.35 | 7.49 | 20.4 | 498.06 |  | 13.21 | 7.45 | 20.8167 | 498.07
9th/AHU3 | 86119018 | 65 | 11.8 | 7.17 | 22.31 | 644.15 |  | 11.63 | 7.19 | 14.05 | 644.16
8th/AHU1 | 98079089 | 65 | 7.45 | 15.53 | 14.77 |  | 435434.68 | 7.51 | 15.42 | 16.23 |  | 435434.68
8th/AHU4 | 84089143 | 65 | 11.04 | 7.01 | 25.71 | 656.5 |  | 10.98 | 7.21 | 19.37 | 656.51
8th/AHU2 | 84089156 | 65 | 15.81 | 7.02 | 18.33 | 703.69 |  | 15.59 | 7.12 | 18.24 | 703.69
8th/AHU3 | 86119077 | 65 | 11.8 | 7.17 | 25.78 | 644.08 |  | 11.63 | 7.19 | 19.89 | 644.09
7th/AHU1 | 86119007 | 65 | 17.06 | 10.36 | 21.97 | 709.25 |  | 26.57 | 15.42 | 16.23 | 709.26
7th/AHU4 | 86119032 | 65 | 14.2 | 10.7 | 27.05 | 558.85 |  | 15.32 | 10.3 | 19.817 | 558.85
7th/AHU2 | 86119009 | 65 | 23.43 | 10.28 | 15.25 | 661.37 |  | 16.52 | 11.61 | 15.24 | 661.37
7th/AHU3 | 35169095 | 65 | 13.19 | 10.19 | 20.539 |  | 358300.61 | 13.25 | 10.41 | 20.13 |  | 358300.61
6th/AHU1 | 86119045 | 65 | 19.57 | 10.86 | 17.23 |  | 525.58 | 18.56 | 14.21 | 21.05 |  | 525.26
6th/AHU4 | 86119035 | 65 | 13.75 | 10.62 | 17.737 | 556.14 |  | 12.23 | 10.53 | 23.217 | 556.15
6th/AHU2 | 86069006 | 50 | 23.63 | 11.75 | 19.031 | 520.34 |  | 15.12 | 9.32 | 17.0528 | 520.35
6th/AHU3 | 84089146 | 65 | 12.43 | 10.71 | 21.08 | 565.44 |  | 12.42 | 10.21 | 20.25 | 565.45
5th/AHU1 | 80589072 | 65 | 19.74 | 10.31 | 21.4 |  | 197.22 | 18.52 | 13.21 | 17.63 |  | 197.23
5th/AHU4 | 85119040 | 65 | 13.15 | 10.49 | 28.63 |  | 416.73 | 13.2 | 11.23 | 20.25 |  | 416.78
5th/AHU2 | 86119010 | 65 | 13.41 | 10.04 | 24.97 |  | 635.39 | 13.4 | 10.05 | 19.63 |  | 635.4
5th/AHU3 | 86119052 | 65 | 12.5 | 10.36 | 26.26 | 792.15 |  | 12.49 | 10.25 | 18.12 | 792.16
4th/AHU1 | 86119011 | 65 | 11.1 | 9.77 | 26.79 | 555.58 |  | 11.12 | 9.67 | 15.34 | 555.59
4th/AHU4 | 84089145 | 65 | 11.04 | 16.3 | 21.73 |  | 220043.89 | 10.2 | 15.6 | 16.54 |  | 220043.89
4th/AHU2 | 41199164 | 65 | 15.68 | 9.31 | 10.74 |  | 197760.3 | 14.56 | 1031 | 11.31 |  | 197760.31
4th/AHU3 | 86119001 | 65 | 10.19 | 9.43 | 24.151 | 475.62 |  | 15.2 | 10.23 | 15.75 | 475.63
3rd/AHU1 | 86119012 | 65 | 9.15 | 13.41 | 20.46 |  | 349654.14 | 10.52 | 12.62 | 19.99 |  | 349654.16
3rd/AHU4 | 86119037 | 65 | 13.19 | 12.65 | 26.66 |  | 716.82 | 13.2 | 12.56 | 15.43 |  | 716.83
3rd/AHU2 | 86229107 | 50 | 14.01 | 12.59 | 16.409 |  | 519.22 | 12.21 | 9.25 | 15.21 |  | 519.23
3rd/AHU3 | 85119034 | 65 | 16.34 | 14.24 | 17.73 |  | 662.27 | 15.42 | 10.63 | 16.66 |  | 662.29
2nd/AHU1 | 80599069 | 50 | 14.81 | 12.17 | 17.94 | 690.3 |  | 14.82 | 12.12 | 15.52 | 690.32
2nd/AHU4 | 84119012 | 50 | 15.11 | 12.42 | 9.14 | 524.35 |  | 12.69 | 9.21 | 9.12 | 524.35
2nd/AHU2 | 86229008 | 50 | 12.42 | 10.64 | 17.64 |  | 438.44 | 12.56 | 10.32 | 17.5 |  | 438.45
2nd/AHU3 | 80599157 | 50 | 20.7 | 18.29 | 7.25 | 473.07 |  | 20.8 | 19.2 | 7.24 | 473.08
1st/AHU1(Atrium) | 95269047 | 50 | 17.96 | 17.89 | 21.35 | 1665.46 |  | 15.2 | 10.11 | 19.32 | 1665.47
1st/AHU4 | 86119033 | 65 | 20.39 | 18.06 | 12 |  | 1561.55 | 16.02 | 11.03 | 12.02 |  | 1561.56
1st/AHU2 | 91179076 | 40 | 18.61 | 18.71 | 12.97 |  | 465051.73 | 15.06 | 12.56 | 13.37 |  | 465051.75
1st/AHU3 | 90299022 | 50 | 19.52 | 19.4 | 26.93 |  | 132389.21 | 16.32 | 15.23 | 19.63 |  | 132389.22
1st/AHU5 | 91679059 | 40 | 16.82 | 17.31 | 11.165 |  | 400036.61 | 15.244 | 16.63 | 12.4 |  | 400036.63