## Sheet1
|  |  | BEFORE CALIBRATION |  |  |  |  | AFTER CALIBRATION
Meter Location | Serial No | METER SIZE | Outlet Temp/Degree Cel | Inlet Temp | M3/Hr | MWH= | KWH= | Outlet Temp/Degree Cel | Inlet Temp | M3/Hr | MWH= | KWH=
A1-007(Basement) | 95269177 | 25 | 21.58 | 21.55 | 1.932 |  | 183815.61 | 20.52 | 19.05 | 2.02 |  | 183815.62
B1-007(Basement) | 95269186 | 25 | 21.52 | 21.46 | 1.618 |  | 139649.8 | 21.23 | 18.26 | 2.11 |  | 139649.81
C1-005(Basement) | 95269192 | 25 | 20.3 | 19.02 | 1.963 |  | 5643.92 | 18.23 | 16.21 | 1.999 |  | 5643.93
C1-063(Basement) | 95119191 | 25 | 22.26 | 21.56 | 1.997 |  | 173192.72 | 19.03 | 17.21 | 2.01 |  | 173192.72
B1-060(Basement) | 95119202 | 25 | 21.08 | 20.12 | 1.632 |  | 117520.34 | 19.63 | 17.2 | 1.9 |  | 117520.34
B1-062(Basement) | 95269185 | 25 | 23.39 | 21.84 | 2.693 |  | 248654.69 | 18.24 | 15.02 | 2.632 |  | 248654.7
A1-063(Basement) | 95269194 | 25 | 21.31 | 20.54 | 1.999 |  | 27192.29 | 20.09 | 18.023 | 2.325 |  | 27192.3