## Sheet1
|  |  | BEFORE CALIBRATION |  |  |  |  | AFTER CALIBRATION
Meter Location | Serial No | METER SIZE | Outlet Temp/Degree Cel | Inlet Temp | M3/Hr | MWH= | KWH= | Outlet Temp/Degree Cel | Inlet Temp | M3/Hr | MWH= | KWH=
ICICI BANK(ATM) | 95119197 | 25 | 17.31 | 17.29 | 0.248 |  | 15345.76 | 16.23 | 16.02 | 1.99 |  | 15345.78
ON THE GO | 91679020 | 32 | 14.68 | 14.63 | 1.125 |  | 90344.76 | 14.05 | 13.12 | 1.82 |  | 90344.77
SUGAR & SPICE | 95119199 | 25 | 16.69 | 16.5 | 1.048 |  | 74321.94 | 16.05 | 12.08 | 1.97 |  | 74321.96
CHAYOS | 14129153 | 32 | 15.38 | 15.18 | 1.342 |  | 296291.77 | 15.32 | 14.53 | 1.96 |  | 296291.79
DENEB & POLLUX | 42289041 | 25 | 9.34 | 8.82 | 0.24 |  | 0.14 | 9.02 | 8.03 | 0.32 |  | 0.15
DOHFUL | 95269163 | 25 | 17.79 | 17.53 | 0.77 |  | 22683.27 | 16.52 | 16.32 | 1.01 |  | 22683.28
KOTAK BANK | 95269167 | 25 | 24.03 | 23.91 | 1.23 |  | 9753.46 | 18.23 | 15.01 | 1.68 |  | 9753.46
NEEDS | 44079047 | 32 | 18.07 | 17.93 | 4.508 |  | 7860.98 | 17.45 | 15.06 | 5.01 |  | 7860.99
LOOKS SALON | 94309108 | 32 | 18.96 | 18.77 | 7.734 |  | 71925.09 | 16.52 | 15.21 | 7.03 |  | 71925.1
HIMALAYA OPTICALS | 95269180 | 25 | 20.26 | 19.07 | 0.952 |  | 35256.86 | 18.32 | 17.21 | 2.01 |  | 35256.86